|  |
| --- |
| **心血管内科介入耗材二遴选目录** |
| **序号** | **耗材名称（仅作参考，非唯一标识）** | **参考规格（仅作参考，非唯一标识）** | **单位** | **用途** | **拟选品牌数** |
| 1 | 桡动脉压迫止血带 | SCW-ZXD-2（旋钮式） | 个 | 主要供桡动脉导管插管术后压迫止血用。 | 1 |
| 2 | 股动脉压迫止血器 | YM-GU-1229 | 个 | 适用于经股、桡动脉介入手术后动脉穿刺点闭合止血时使用。 | 1 |
| 3 | 一次性使用造影剂推注器 | SCW-CCS-010P | 个 | 在临床介入手术中，用于造影剂的手动推入。 | 1 |
| 4 | 一次性使用三联三通 | RR0585.2-3SM-P | 个 | 适用于介入手术中器械间的连接及流路控制。 | 1 |
| 5 | 一次性使用血压传感器 | DPT-248 | 个 | 供测量患者的动脉压和中心静脉压。 | 1 |
| 6 | 一次性使用压力延长管 | 3.81MM\*100CM\*1200PSI | 条 | 适用于压力监测管路的连接、输液、输血转向。 | 1 |
| 7 | 一次性使用介入包 | 冠脉介入 1包/袋 | 包 | 为临床冠脉介入手术专用的一次性用品。 | 1 |
| 8 | 除颤电极片 | MR60(成人） | 套 | 适用于迈瑞D3或科曼S6除颤仪使用，在冠脉介入术中使用时，不影响血管病变部位暴露 | ≤2 |
| 9 | 造影导丝（泥鳅导丝、260cm） | RF\*GA35263M | 个 | 用于血管内诊断或介入治疗手术中引导导管的插入。 | 1 |
| 10 | 造影导丝（普通导丝、150cm） | J035150 | 条 | 用于血管内诊断或介入治疗手术中引导导管的插入。 | 1 |
| 11 | 血栓抽吸导管 | Rebirth Pro | 条 | 适用于从动脉系统的血管中移除和抽吸栓塞物(血栓/碎物),以及存在或不存在血管闭塞时,可进一步选择注入/输送造影剂或药物。 | 1 |
| 12 | 导引延长导管 | TELE6F | 条 | 可与导引导管结合使用，可进入冠状脉管系统和/或外周脉管系统的不连续区域，并可辅助放置介入器械。 | 1 |
| 13 | 冠状动脉药物球囊 | Dissolve，各规格型号 | 根 | 适用于小血管(直径<2.75mm)病变、支架内再狭窄、高出血风险患者冠脉介入治疗 | 1 |