**感染科大楼氧气、负压管道连接工程参考清单（仅供参考，非唯一）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **型号规格** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 脱脂紫铜管 | φ67 | 米 | 36 |  |
| 2 | 脱脂紫铜管 | φ32 | 米 | 40 |  |
| 3 | 铜球阀 | φ 67 | 套 | 1 |  |
| 4 | 铜球阀 | φ 32 | 套 | 1 |  |
| 5 | 铜弯头 | φ67 | 个 | 6 |  |
| 6 | 铜直通 | φ67 | 个 | 4 |  |
| 7 | 铜弯头 | φ32 | 个 | 6 |  |
| 8 | 铜直通 | φ32 | 个 | 6 |  |
| 9 | 铜三通 | φ32转φ25 | 个 | 1 |  |
| 10 | 铜管支架 |  | 个 | 12 |  |
| 11 | 工程辅料 |  | 批 | 1 |  |
| 12 | 人工费 |  |  |  |  |
| 13 | 改装负压管道费 |  | 项 | 1 | 包含人工费，管道、弯 头、活接等配年 |
| 合计 |  |  |  |  | 各种费用及含税总计 |