|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件4** | **急诊生化试剂及耗材参考清单（仅供参考，非唯一）** | | | |
| **序号** | **试剂/耗材名称** | **规格/单位** | **在用仪器** | **备注** |
| **1** | 葡萄糖测定干片 | 300片/盒 | 强生VITROS4600 |  |
| **2** | 乳酸脱氢酶测定干片 | 250片/盒 | 强生VITROS4600 |  |
| **3** | 钾离子测定干片 | 250片/盒 | 强生VITROS4600 |  |
| **4** | 钠离子测定干片 | 250片/盒 | 强生VITROS4600 |  |
| **5** | 肌酐测定干片 | 300片/盒 | 强生VITROS4600 |  |
| **6** | 二氧化碳测定干片 | 300片/盒 | 强生VITROS4600 |  |
| **7** | 尿素氮测定干片 | 300片/盒 | 强生VITROS4600 |  |
| **8** | 尿酸测定干片 | 300片/盒 | 强生VITROS4600 |  |
| **9** | 氯离子测定干片 | 250片/盒 | 强生VITROS4600 |  |
| **10** | 钙离子测定干片 | 300片/盒 | 强生VITROS4600 |  |
| **11** | 铁离子测定干片 | 300片/盒 | 强生VITROS4600 |  |
| **12** | 磷离子测定干片 | 300片/盒 | 强生VITROS4600 |  |
| **13** | 镁离子测定干片 | 300片/盒 | 强生VITROS4600 |  |
| **14** | 肌酸激酶测定干片 | 300片/盒 | 强生VITROS4600 |  |
| **15** | 肌酸激酶同工酶测定干片 | 300片/盒 | 强生VITROS4600 |  |
| **16** | 淀粉酶测定干片 | 300片/盒 | 强生VITROS4600 |  |
| **17** | 脂肪酶测定干片 | 300片/盒 | 强生VITROS4600 |  |
| **18** | 胆碱酯酶测定干片 | 300片/盒 | 强生VITROS4600 |  |
| **19** | 吸样头（PCS Tips ） | 1000个/盒 | 强生VITROS4600 |  |
| **20** | FS微吸头 | 128个\*32盒/箱 | 强生VITROS4600 |  |
| **21** | FS反应杯 | 6000个/箱 | 强生VITROS4600 |  |
| **22** | 天门冬氨酸氨基转移酶测定干片 | 300片/盒 | 强生VITROS4600 |  |
| **23** | 血氨测定干片 | 300片/盒 | 强生VITROS4600 |  |
| **24** | 干燥剂 | 2套 | 强生VITROS4600 |  |
| **25** | 生化分析仪用校准品K4 | 4套 | 强生VITROS4600 |  |
| **26** | 胆碱酯酶与肌酸激酶同工酶MB复合校准品 | 4套 | 强生VITROS4600 |  |
| **27** | 电解质与血脂复合校准品 | 4套 | 强生VITROS4600 |  |
| **28** | 保湿剂 | 2套 | 强生VITROS4600 |  |
| **29** | 生化通用质控品 | 12套 | 强生VITROS4600 |  |
| **30** | 酶类复合校准品K3 | 4套 | 强生VITROS4600 |  |
| **31** | 基础代谢物复合校准品K1 | 4套/盒 | 强生VITROS4600 |  |
| **32** | 生化通用质控品(低值、水平1） | 12套 | 强生VITROS4600 |  |
| **33** | 生化通用质控品(高值、水平2） | 12套 | 强生VITROS4600 |  |
| **34** | 血氨与脑脊液蛋白复合校准品（K5校准品） | 4套 | 强生VITROS4600 |  |
| **35** | 电解质参比液ERF800 | 30\*16ml | 强生VITROS4600 |  |
| **36** | 生化分析仪用电解质参比液 | 30\*16ml | 强生VITROS4600 |  |

备注：清单仅作参考，参与供应商可针对此清单进行报价，亦可以提供其它品牌用途相同产品进行报名。若提供其它品牌产品和设备的，则报价时需将设备价格列出。生化分析仪反应方式不限定，液体反应型、干片式反应型都可报名。