附件4    空调清洗保养项目服务要求
	项目
	填写内容/要求

	1.设备清单
	

	1.1 设备总数
	共计222台（其中中央空调＜风管、天井＞156台,天井机66台）

	1.2 设备分布
	门诊楼156台、住院部一3台、住院部二8台、外科楼42台、

医技楼4台、行政楼9台

	1.3 设备明细（另附）
	空调明细统计表报名后联系医院招采办索取

	2.清洗保养内容
	清洗滤网及管道，故障维修处理

	2.1 清洗部件
	☑主机 ☑压缩机 ☑风机 ☑冷凝器 ☑制冷循环管道 

☑过滤网 ☑其他（请注明：故障维修）

	2.2 清洗频次
	☑每季度一次 □ 其他（请注明：________）

	2.3 清洗工艺要求
	无

	2.4 安全要求
	持证上岗，按规范执行，现场设置警示标识

	3. 验收标准
	使用科室确认

	3.1 过滤网
	清洗后无肉眼可见积尘、无霉味，安装后通风顺畅

	3.2 冷凝器
	翅片无油污、无堵塞，清洗后散热效果明显改善（可测进出风温差）。

	3.3 风机及风道
	风机叶片无积灰，风道出口无异味。

	3.4 运行测试
	清洗后开机运行30分钟，检测出风温度、电流值等是否在正常

范围，并记录。

	3.5 验收资料
	每次服务后需提供《清洗保养确认单》，包括清洗前后照片、

运行参数记录、验收人签字等。

	4. 其他要求
	无

	4.1 感染科楼是否纳入
	□ 是 ☑ 否（感染科中央空调、外科楼2、4净化系统空调未纳入）

	4.2 应急响应
	如遇空调故障，乙方无偿配合排查（维修费用报告使用科室并确认，费用另付）

	4.3 服务时间
	按需提供

	4.4 其他补充说明
	清洁费用按实际清洁空调频次及数量结算，维修费用另计


