阳山县人民医院3号楼至8号楼智能门项目报价单

报价日期： 2026年xx月xx日

项目名称： 阳山县人民医院3号楼至8号楼智能门禁管控通道建设项目

一、项目概述

为保障阳山县人民医院3号楼与8号楼之间医务人员与就诊患者的便捷通行，同时满足院区安保管理要求，拟在原通道处增设智能对开门系统，实现“智能甄别放行授权人员”的精准管控。本项目报价包含定制304不锈钢栅栏门、人脸识别门禁系统、配套五金配件及安装调试等全部费用。

二、报价明细表

	序号
	产品名称
	产品参数
	单位
	数量
	单价

（元）
	合价

（元）
	备注

	1
	定制304不锈钢栅栏门
	定制对开门，门高2060mm，单扇宽900mm，两门对开；含磁力锁、开门开关
	套
	1
	
	
	304不锈钢材质，铜芯电机、门框横梁50*50*1.2mm，门框竖梁60*40*1.2mm，立柱100*100*1.2mm，竖杆48*32*0.8mm，宽度满足担架车、轮椅、病床平推通过

	2
	人脸识别门禁主机
	优选熵基zface1702（医院目前在用）或其它，支持人脸识别及IC卡刷卡，含立柱及安装支架
	台
	1
	
	
	含立柱，赠50张IC卡

	3
	五金配件
	电源线、线管、螺丝、胶粒等辅材
	批
	1
	
	
	含施工所需全部辅材

	4
	安装调试费
	设备安装及系统调试
	项
	1
	
	
	含门体安装、门禁系统调试、系统联调

	5
	合计
	大写：
	
	


（可根据各自的产品报价及注明参数）

三、质保及售后服务

质保期： 以上商品非人为损坏，提供贰年质保服务。

质保内容： 质保期内免费维修或更换因产品质量问题导致的故障部件。

响应时间： 接到故障报修后，1小时内响应，2小时内到场处理。

五、报价说明

本报价为交钥匙工程报价，包含设备费、材料费、运输费、安装调试费、税费等全部费用。

智能门禁在紧急情况下具备自动断电开锁功能，确保紧急疏散通道畅通无阻。

门体宽度约1.9米，符合消防疏散通道宽度要求。

本报价有效期为30天。

报价单位（盖章）：

日期：

