## 预算清单
阳山县人民医院消防重点部位升级改造工程报价单
报价单位：
报价日期： 联系人： 联系电话：
序号 | 名称位置 | 工程要求描述 | 数量 | 单价 | 标配费用 | 可选升级 | 备注
1 | 发电机房油箱处 | 砌墙、开凿墙体 | 2处 |  |  |  | 人工、材料、垃圾清运
|  | 消防门（标配钢质/升级不锈钢） | 1.9平方 |  |  |  | 配套五金零件
2 | 备用氧仓 | 安装探测氧气泄露装置 | 1 |  |  |  | 含人工、设备、线路安装
|  | 消防门（标配钢质/升级不锈钢） | 7.1平方 |  |  |  | 两套，配套五金零件
|  | 砌墙、开凿墙体 | 2 |  |  |  | 人工、材料、垃圾清运
3 | 高压氧室 | 消防门（标配钢质/升级不锈钢） | 7.1平方 |  |  |  | 消防门全套含五金零件
4 | 高压氧室内房间分隔处 | 消防门（标配钢质/升级不锈钢） | 6.5平方 |  |  |  | 消防门两套含五金零件
5 | 氧气储存室 | （标配钢质/升级不锈钢） | 2.52平方 |  |  |  | 消防门全套含五金零件
6 | 酒精存放室 | 砌墙、开凿墙体 | 2处 |  |  |  | 人工、材料、垃圾清运
|  | 消防门（标配钢质/升级不锈钢） | 2.67平方 |  |  |  | 消防门全套含五金零件
|  | 气体浓度探测器 | 1 |  |  |  | 含安装
7 | 标配报价合计： | 0
8 | 升级报价合计： | 0
9 | 备注：钢制消防门一般使用2-3年，不锈钢消防门使用10年以上